## Dati dell'impianto
Protocollo di messa in servizio dei sistemi certificati
Compilato da: |  | Fornitore del sistema / Installatore del sistema
C 1.1. | Dati dell'impianto
Progetto / oggetto
Fornitore del sistema
Installatore del sistema
Cliente / Proprietario
Data
Consegnato |  | In data | Commenti
Documentazione verifica di sistema
Documenti di installazione (schema)
Documentazione delle impostazioni di sistema
Istruzioni per l'utente, manuale
In aggiunta
È necessaria una verifica Minergie (confronto dei dati del piano di misurazione)
L'edificio può essere utilizzato come progetto di riferimento
Conferma della messa in servizio da parte dell'installatore del sistema
Confermiamo di conoscere il regolamento MINERGIE®-Modulo Monitoraggio, che soddisfiamo tutti i requisiti pertinenti e che accettiamo tutti i termini e le condizioni ivi stabiliti.
Luogo e data: |  | Timbro, firma:

## Controllo del sistema
Protocollo di messa in servizio dei sistemi certificati
Compilato da: |  | Fornitore del sistema / Installatore del sistema
C 2.1. | Tipologia del sistema
Legenda:
N | = necessario
(N) | = necessario, se disponibile
O | = opzionale
Pos.: |  | Stato |  | Commenti
|  | Presente | Operativo
Dispositivo di misurazione
Elettricità senza generare calore |  |  |  | N
Consumo di energia per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria |  |  |  | N
Consumo di energia per la produzione di freddo |  |  |  | (N)
Nastri riscaldanti esterni /cavi riscaldanti per ACS |  |  |  | (N)
Produzione di energia propria dell'edificio |  |  |  | (N)
Temperatura di mandata / ritorno generatore di calore, temperatura acqua calda sanitaria |  |  |  | O
Energia utile di riscaldament |  |  |  | N | Solo con il Modulo Monitoraggio Minergie STANDARD
Energia utile per l’acqua calda |  |  |  | N | Solo con il Modulo Monitoraggio Minergie STANDARD
Quantità di acqua potabile |  |  |  | O | Solo con il Modulo Monitoraggio Minergie STANDARD
Interfacce
API |  |  |  | O | L'uso dell'interfaccia per il Database Monitoraggio Minergie è volontario
Logica
Unità centrale di controllo e di comando |  |  |  | N | Locale o Cloud
C 2.2. | Funzione del sistema
Pos.: |  | Stato |  | Commenti
|  | Presente | Operativo
Trasferimento dati
Il sistema è completamente funzionante |  |  |  | N
Trasmissione al database Minergie attivata |  |  |  | O | La trasmissione dati al Database Monitoraggio Minergie è volontario
Visualizzazione
La piattaforma del fornitore del sistema di visualizzazione funziona |  |  |  | N
Visualizzazione degli ambiti di valutazione di Minergie |  |  |  | N | Fornitore di sistema e/o piattaforma Minergie

## Strumenti di misurazione
Protocollo di avviamento per i fornitori di sistemi di monitoraggio certificati
da completare da: | Fornitore di sistema / installatore di sistema
C 3.1. | Strumenti di misura utilizzati
Misura | Fornitore | Classe di precisione e standard | Approvazione | Modello | Commenti
Es. Elettrico | Janitza | Classe B (EN 50470-3) | MID | B23 311-10J | Esempio