## Spiegazioni e procedura
Istruzioni
Utilizzare questo file come strumento supplementare per effettuare la verifica MINERGIE® versione 13. Permette il calcolo di più impianti d'aerazione in un edificio e/o per impianti con portate d'aria > 1000 m3/h. Il Tool si basa sul programma d'informatica Excel.
Il file Excel comprende i seguenti fogli di registro:
(vedere barra sullo schermo in basso)
Spiegazioni e procedura
Dati aerazione
La procedura corretta per compilare il documento
1 | Si prega di notare che solo un concetto d'aerazione (impianti di ricambio o d'aspirazione dell'aria con o senza RC) permette di rispondere ai severi requisiti relativi alla qualità dell'aria, dell'umidità dell'aria e del benessere. Non basta un'aerazione naturale tramite finestre per adempiere allo standard MINERGIE®.
2 | Inserire i dati degli impianti d'aerazione nella scheda descrittiva corrispondente. Si faccia particolare attenzione alle spiegazioni e alla procedura.
3 | Dal calcolo tabellare nel registro "Dati aerazione", si ricavano due risultati che vengono utilizzati come segue: a) La portata volumetrica d'aria esterna termicamente determinante in m3/h nella cella E7. b) Il fabbisogno di corrente per gli impianti d'aerazione Qe, in kWh/a nella cella E8. Entrambi i valori vanno riportati nel formulario di verifica MINERGIE® nella rubrica dati alle celle E24 e E25.
4 | Se vengono utilizzate più zone nel formulario di verifica MINERGIE®, bisognerà effettuare un calcolo separato relativo all'aerazione per ogni zona e riportare i risultati come descritto in precedenza.
Allegati obbligatori
Oltre agli allegati richiesti nel formulario di verifica MINERGIE®, si devono allegare i seguenti documenti:
- Foglio stampato compilato "Dati aerazione" per ogni zona.
- Indicazioni del fabbricante con schede tecniche relative al rendimento degli impianti per il recupero di calore e alla potenza di azionamento dei ventilatori.
Spiegazioni verifica aerazione
Per il foglio "Dati aerazione":
Colonna B |  | Designazione chiara dell'impianto d'aerazione, ad es. designazione degli spazi come uffici, corridoi, ecc.; spiegazioni inerenti i numeri d'ore inabituali secondo Colonna E, con nota a pié di pagina.
Colonna C |  | Superficie di riferimento energetico AE; il totale non deve corrispondere al numero indicato nella verifica MINERGIE®.
Colonna D |  | Portata d'aria media in m3/h durante il funzionamento dell'impianto. Per gli impianti a più livelli, si può utilizzare una riga per ogni livello. Attenzione: per gli impianti a più livelli immettere l'AE una sola volta!
Colonna E |  | Ore di servizio annuali prevedibili per l'impianto d'aerazione (ufficio = min. 2750 h/a). Inserimento dei valori nelle Colonne D ed E in funzione di un calcolo effettuato con precisione secondo le norme e le direttive delle associazioni professionali, di regola secondo il quaderno tecnico SIA 2024.
Colonna F |  | Grado di rendimento annuale del recupero di calore al punto di dimensionamento: se >0,6, giustificazione mediante descrizioni del prodotto e schede tecniche.
Colonna G |  | Portata volumentrica d'aria esterna termicamente determinante su 8760 ore, è calcolata dal programma.
Colonna H |  | Potenza elettrica assorbita dai ventilatori al punto di dimensionamento.
Colonna I |  | Partendo dalla portata d'aria e dalla potenza del ventilatore, il programma calcola l'efficienza dell'impianto in W/(m3/h).
Colonna J |  | Fabbisogno energetico annuo dei ventilatori, è calcolato dal programma in KWh/a.
Impianti di raffreddamento e di umidificazione
Il calcolo del fabbisongno di raffreddamento e umidificazione, va eseguito tramite il "SIA TEC Tool" scaricabile (a pagamento) all'indirizzo www.energycodes.ch. In questo Tool non è possibile eseguire tali calcoli.

## Dati aerazione
Da utilizzare al più tardi fino al 31.12.2016
Verifica MINERGIE®-/-P®/-A® "Aerazione" |  |  |  |  | per verifica versione 2016 |  |  |  | Le celle con sfondo grigio non vanno compilate
Dati relativi al progetto:
(dito Verifica MINERGIE®)
Valori da riportare nella verifica MINERGIE®
Portata volumetrica term. determinante (da riport. in E24) |  |  |  | 0 | m3/h
Fabbisogno corrente aerazione (da riportare in E25) |  |  |  | 0 | kWh/a
N° imp. | Tipo di locale | AE 1) | Portata aria media | Ore servizio aerazione | rend. RC | Portata media a effetto calorifico | Potenza ventilatore | Efficienza impianto | Fabbisogno corrente aeraz.
|  | m2 | m3/h | h/a |  | m3/h | kW | W/(m3/h) | kWh/a
| Totale | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
8 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
9 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
10 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
11 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
12 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
13 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
14 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
15 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
16 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
17 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
18 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
19 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
20 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
21 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
22 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
23 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
24 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
25 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
1) AE, il totale non deve corrispondere al valore indicato nella verifica MINERGIE® (rubrica "Dati" E7).