## Antrag SL
| Verein MINERGIE® (AMI) | [6 empty] | Antrag SL
Association MINERGIE®
MINERGIE® NachweisSLVers2016 zu verwenden bis 31.12.2016
Pro Gebäude (z.B. EFH, Doppel-EFH-Einheit, Reihen-EFH-Einheit usw.) ist je ein Nachweisformular zu verwenden. Ausnahme bei ZFH = 1 Antrag.
Nachweisformular zum MINERGIE®-Antrag (Standardlösung SL)
1 | Projektdaten: (Präzise Objektbezeichnung, definitiver Standort des Objekts mit Strasse, Nummer, PLZ, Ort)
2 | Objekt:
3 | Strasse / Nr:
4 | Postleitzahl: |  | Ort:
5 | Gebäudekategorie | [5 empty] | Wohnbauten bis 500 m2 EBF
6 | Einzelanwendung
mit Gebührenreduktion DEFH, REFH
7 | Mehrfachanwendung Erstzertifizierung
Mehrfachanwendung Neuerstellung
8 | Gebäudedaten |  |  |  |  | Gebäudestandort: |  | m.ü.M.
9 | EBF (= Energiebezugsfläche, entspricht der beheizten BGF) |  |  |  |  | EBF : |  | m2
10 | Fensterfläche AW |  |  |  |  | AW: |  | m2
11 | Anteil Fensterfläche an EBF ≤ 30% |  |  |  | Ja
12 | Neubau: |  |  |  | Ja | Baujahr:
13 | Beilagen zu Zertifikat-Antrag (sämtl. Beilagen sind einzureichen): | [7 empty] | Architekt/in | E-Planer/in | Architekt/in
14 |  | Berechnung der EBF und Fensterfläche AW | [6 empty] | Planer/in | Berater/in | Planer/in
15 |  | Bauteilliste und U-Werte (inkl. Fenster) | [6 empty] | GU | GU | Bauherrschaft
16 |  | Checkliste Wärmebrücken | [6 empty] | 1 | 1 | GU
17 |  | Pläne 1 : 100 mit Bezeichnung der Bauteile und EBF | [8 empty] | 1
18 |  | Situationsplan | [6 empty] | Minergie Eco
19 |  | Unterzeichneter Ausdruck Reg."Antrag SL","Nachweis SL" und "Sommer SL" | [6 empty] | Nachweis
20 |  | Technische Daten Lüftungsgerät |  |  |  |  | wenn bekannt
21 |  | Technische Daten Wärmeerzeugung |  |  |  |  | wenn bekannt |  | Ja
22 |  | Ev. Weitere Unterlagen: | [6 empty] | Nein
[8 empty] | Eingabe zu MINERGIE-ECO fehlt | 1
23 | MINERGIE-ECO: Wird oder wurde ein MINERGIE-ECO-Nachweis eingereicht?

## Nachweis SL
| Verein MINERGIE® (AMI) | [11 empty] | Nachweis SL
Association MINERGIE®
MINERGIE® NachweisSLVers2016 zu verwenden bis 31.12.2016
Nachweis für MINERGIE®-Zertifikat (Standardlösung SL)
60 | Projekt: |  |  |  | Strasse: |  |  |  | PLZ, Ort:
61 | 1 | Haustechnik
62 |  | Wärme-Erzeugungssystem und Wärmeabgabe
63 |  |  | Standardlösungen (SL): Wärmeerzeuger für Raumheizung und Warmwasser
64 |  |  | - | Standardlösung 1: | Wärmepumpe mit Erdsonde (WP-SW)
65 |  |  | - | Standardlösung 2: | Holzfeuerung + Solar
66 |  |  | - | Standardlösung 3: | Automatische Holzfeuerung
67 |  |  | - | Standardlösung 4: | Fernwärme (min. 50% erneuerbare Energien, Abwärme, WKK)
68 |  |  | - | Standardlösung 51: | Wärmepumpe Aussenluft (WP-LW)
69 |  |  |  |  | 1kann nur für Gebäudestandorte H ≤ 1000 m.ü.M. verwendet werden
70 |  |  | Für alle Wärmeerzeuger gilt: die Dimensionierung (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe) muss so ausgelegt
sein, dass sie die Normheizlast gemäss Norm SIA 384.201 vollständig, ohne zusätzliche elektrische
Nachwärmung, deckt.
71 |  |  | Die Anforderungen gemäss MuKEn 2008 Art. 1.12 Abs. 3 und Art. 1.13 Abs. 1 und 2 sind verbindlich.
73 |  |  | Wärmeabgabe |  |  |  |  | Heizkörper | Bodenheizung |  | andere
74 |  |  | - | max. Vorlauftemperatur der Wärmeabgabe Heizung: | [7 empty] | °C
75 |  |  | Solaranlage (nur für Standardlösung 2, Holzfeuerung+Solar, zwingend)
76 |  |  | - | Flachkollektor: Absorberfläche AS ≥ 2% EBF | [8 empty] | Ja
77 |  |  | - | Flachkollektor: Absorberfläche AS: | [7 empty] | m2
78 |  |  | - | Vakuumröhren-Kollektoren: Absorberfläche AS: | [7 empty] | m2
79 |  | Lüftungssystem
80 |  |  | Zwei Anforderungen für die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung
81 |  |  | - | Wärmerückgewinnung ≥ 80% und
82 |  |  | - | Gleichstrom- oder EC-Motoren für den Ventilatorantrieb
83 |  |  |  | Erfüllt das projektierte Lüftungssystem beide Anforderungen? | [8 empty] | Ja
84 | 2 | Gebäudehülle
85 |  |  | U-Werte : |  |  | für Bauteile gegen Aussenklima |  |  |  | für Bauteile gegen unbeheizte Räume
[6 empty] | oder weniger als 2m im Erdreich |  |  |  | oder mehr als 2m im Erdreich
86 | [5 empty] | U-Wert W/m2K |  |  |  | U-Wert W/m2K
87 |  |  |  | Dach / Decke |  |  | ≤ 0.15 |  | Ja |  | ≤ 0.20 |  | Ja
88 |  |  |  | Wand |  |  | ≤ 0.15 |  | Ja |  | ≤ 0.20 |  | Ja
89 |  |  |  | Boden |  |  | ≤ 0.15 |  | Ja |  | ≤ 0.20 |  | Ja
90 |  |  |  | Boden mit Bodenheizung |  |  | ≤ 0.15 |  | Ja |  | ≤ 0.20 |  | Ja
91 |  |  |  | Fenster |  |  | ≤ 1.0 |  | Ja |  | ≤ 1.6 |  | Ja
92 |  |  |  | Türen* |  |  | ≤ 1.2 |  | Ja |  | ≤ 2.0 |  | Ja
93 |  |  |  | Storenkasten |  |  | ≤ 0.45 |  | Ja |  | ≤ 0.5 |  | Ja
94 |  |  |  | Für Standardlösungen ist der Einsatz von zertifizierten Modulen (sofern vorhanden) obligatorisch. Zurzeit sind Wand- und Dach-Module mit U-Wert vom 0.15 W/m2K noch nicht in genügender Auswahl vorhanden. Es werden daher für eine begrenzte Zeit Konstruktionen zugelassen, welche lediglich die U-Wert-Anforderung an die Module erfüllen. *Türen sind zurzeit vom Modul-Obligatorium ausgenommen.
95 |  |  | Wärmebrücken:
96 |  |  |  | Die Anforderungen der Wärmebrücken gemäss beiliegender "Checkliste Wärmebrücken"
97 |  |  |  | sind erfüllt | [8 empty] | Ja
98 |  | Sommerlicher Wärmeschutz
99 |  |  | Die Anforderungen an den thermischen Komfort im Sommer sind erfüllt. | [9 empty] | Ja
100 |  |  |  | Bitte entsprechendes Register Sommer ausfüllen und beilegen.
101 |  |  |  | Beim Nachweis mit Standardlösungen sind nur Wohnbauten ohne Kühlung möglich.
102 |  |  | Bemerkungen:
103
104

## Sommer SL
| Verein MINERGIE® (AMI) | [6 empty] | Sommer SL
Association MINERGIE®
MINERGIE® NachweisSLVers2016 zu verwenden bis 31.12.2016
Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE®-Standard
(Standardlösung SL)
| Projekt: | Strasse: | PLZ, Ort:
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen.
Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche).
Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils)
Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen
| Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind: | [7 empty] | n.a.
S1 | - keine Oblichter oder Dachflächenfenster mit Glasflächen > 0.5 m2; | [7 empty] | ja
S2 | - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren; | [7 empty] | nein
S3 | - Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich;
S4 | - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024. | [8 empty] | Prüfung ob nicht alle Eingaben "n.a."
|  |  |  | Zone | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
Erfüllen die Räume in der Zone die Kriterien?
S11 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S12 | Wohnen (EFH, MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei): - Glasanteil pro Fassade <50% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S13 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer. Holzdecke und Zementunterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cm Stärke: - Glasanteil <40% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S14 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zement-unterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cmStärke. Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. - Glasanteil >70% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S15 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes |  |  |  | n.a. |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
S16 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <35% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes |  |  |  | n.a. |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
S17 | Lager mit geringen internen Wärmelasten |  |  |  | n.a. |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
S18 |  |  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S19 |  |  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S20 |  |  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| "n.a.": Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht. "ja": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt. "nein": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil) | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | [7 empty] | ja
| Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | [7 empty] | nein
S33 | [8 empty] | FALSE
S34 | [8 empty] | FALSE
FALSE
| Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. |  |  |  | nein |  |  |  | FALSE
Note on B27: Wenn Beschreibung zutrifft, ist Bedingung 'Glasanteil' nicht relevant. Wenn eine der beschriebenen Eigenschaften nicht zutrifft, ist n.a. anzuwählen.
Note on B24: Wenn S14 zutrifft, ist in S11 n.a. anzuwählen.

## Vorgehen SL
Verein MINERGIE® (AMI) |  | Vorgehen SL
Association MINERGIE®
MINERGIE® NachweisSLVers2016 zu verwenden bis 31.12.2016
Vorgehen zum Nachweis des MINERGIE®-Zertifikat (Standardlösungen SL)
Diese Excel-Datei besteht aus verschiedenen Registern
(siehe Bildschirmleiste unten)
1 | Antrag SL
2 | Nachweis SL
3 | Sommer SL
4 | Vorgehen SL
5 | Erläuterungen SL
Das optimale Vorgehen beim Ausfüllen von NachweisSLVers13.xls
1 | Beachten Sie bitte, dass die Zertifizierung mit dem vereinfachten Verfahren "Standardlösung SL" nur
unter Einhaltung der vorgegebenen Bedingungen gemäss Nutzungsreglement Anhang C zulässig ist.
2 | Beachten Sie bitte, dass die Wahl einer Standardlösung den Architekten und den Planer nicht von
der Einhaltung kantonaler Vorschriften, SIA-Normen, usw. entbindet und eine fachgerechte Planung
und Ausführung voraussetzt.
3 | Füllen Sie die Daten (unter Beachtung der Erläuterungen und des Nutzungsreglements) in die Register
"Antrag SL", " Nachweis SL" und "Sommer SL"ein.
4 | Kontrollieren Sie in den Registern "Antrag SL", " Nachweis SL" und "Sommer SL", ob die Bedingungen für die
"Standardlösung SL" erfüllt sind.
Wenn ja, drucken Sie die Register "Antrag SL", " Nachweis SL" und "Sommer SL" aus und unterzeichnen Sie
das Register "Antrag SL".
Notwendige Beilagen
Gemäss Register "Antrag SL" unter "Beilagen zu Zertifikat-Antrag"
Die Zertifizierungsstelle kann bei Bedarf weitere Unterlagen verlangen, die zur Ueberprüfung des
MINERGIE®-Standards nötig sind.

## Erläuterungen SL
| Verein MINERGIE® (AMI) |  | Erläuterungen SL
Association MINERGIE®
MINERGIE® NachweisSLVers2016 zu verwenden bis 31.12.2016
Erläuterungen zum Nachweis des MINERGIE®-Zertifikat (Standardlösungen SL)
(Die Ziffern beziehen sich auf die entsprechend nummerierten Zeilen des Formulars)
Register "Antrag SL"
1-4 | Eingabe der kompletten Projektdaten mit präziser Objektbezeichnung, inkl. definitiven Standorts des Objekts (mit Strasse,
Hausnummer, PLZ und Ort).
5 | Angabe des Haustyps (EFH=Einfamilienhaus), im Moment nur Wohnbauten bis 500 m2 EBF (Geb. Kat. I+II) für SL zugelassen
6 | Ein Gebäude das einmalig erstellt wird, bekommt das MINERGIE®-Zertifikat für Einzelanwend.
Für DEFH und REFH sind Gebührenreduktionen nur möglich, wenn folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- identische EBF aller Hausteile
- identische Hausteile (DEFH)
- identische Haustechnik
- alle Hausteile gleichzeitig zertifiziert
- 1 Nachweis über ganzes Haus oder über Hausteil mit ungünstigster Ausrichtung, jedoch pro Hausteil 1 Antragsformular
7 | Ein Gebäude das mehrfach erstellt wird (z.B. als Typen- oder Systemhaus oder als Einzelgebäude mehrfach in Überbauung)
bekommt das MINERGIE®-Zertifikat für Mehrfachanwendung. Erstzertifizierung: Bei einem Gebäude, das als
Mehrfachanwendung zum ersten Mal zertifiziert wird, erfolgt eine technische Prüfung. Mehrfachanwendung ist nur in einer
Überbauung (Siedlung) mit mehreren gleichen Gebäuden (z.B. Reiheneinfamilienhäuser REFH) möglich.
Neuerstellung: Bei einem Gebäude, das auf Basis der Erstzertifizierung z.B. als Typen- oder Systemhaus oder als Einzel-
gebäude in einer Überbauung erneut erstellt wird, erfolgt keine technische Prüfung.
8 | Angabe der Meereshöhe des Gebäudes
9 | Die Energiebezugsfläche (EBF) bei der Standardlösung entspricht der beheizten Bruttogeschossfläche (BGF).
Die Bruttogeschossflächen sind Flächen mit Aussenabmessungen, d.h. inkl. Wände.
In Abweichung zur Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2001) werden keine Raumhöhenkorrekturen vorgenommen, EBF = EBFo
10 | Angabe der Fensterfläche (AW) gegen Aussenklima. Das Gebäude muss so konzepiert sein, dass
der Hauptanteil der Fensterflächen der Sonne zugewandt ist.
Unter Fensterflächen (AW) versteht man alle Flächen der Bauteile für welche U-Werte gleich oder grösser 1 W/m2K zulässig
sind also: Fenster, Türen und Tore.
11 | Bedingung Standardlösung: Fensterfläche (AW) ≤ 30% der Energiebezugsfläche (EBF)
12 | Voraussichtliches Baujahr einsetzen.
14 | Gut nachvollziehbare Berechnung der Flächen EBF (Energiebezugsfläche) und AW (Fensterfläche) muss beigelegt werden.
15 | Bauteilliste mit Bezeichnung der Bauteile, U-Wert Berechnungen oder Auszug aus Bauteilkatalog usw. muss beigelegt werden.
16 | Ausgefüllte Checkliste Wärmebrücken muss beigelegt werden.
17 | Pläne 1 : 100 mit Bezeichnung der Bauteile und der eingezeichneten beheizten Wohnfläche (EBF) oder der unbeheizten
Fläche müssen beigelegt werden.
18 | Situationsplan muss beigelegt werden
20 | Technische Daten Lüftungsgerät beilegen, wenn vorhanden, resp. bekannt
21 | Technische Daten Wärmeerzeugung beilegen, wenn vorhanden, resp. bekannt.
23 | Angabe, ob ein MINERGIE-ECO®-Nachweis eingereicht wird oder wurde.
Register "Nachweis SL"
62 | Für die Standardlösungen SL kann nur aus den 5 aufgeführten Wärmeerzeugungssystemen ausgewählt werden.
Werden andere Systeme (Haustechnik od. Gebäudehülle) verwendet, muss der MINERGIE®Nachweis über den
Systemnachweis erbracht werden.
Die Wärmeerzeugung gilt für Heizung und Warmwasser und muss entsprechend ausgelegt sein.
64 | Die Wärmepumpe mit Erdsonde (od. Erdregister) darf für die Raumheizung mit einer Vorlauftemperatur ≤ 35°C
betrieben werden. Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, EHPA-Gütesiegel erforderlich.
65 | Holzfeuerung (z.B.Stückholz) erfordert eine im System der Holzfeuerung eingebundene Solaranlage für
Warmwasseraufbereitung im Sommer, (siehe Ziffer 76). Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich.
Der Aufstellungsort ist frei wählbar (Technikraum, Wohnbereich usw.).
66 | Unter automatischer Holzfeuerung versteht man Anlagen mit automatischer Zündeinrichtung (z.B. Pelletheizkessel).
Die automatische Holzfeuerung muss auch im Sommer die WW-Aufbereitung übernehmen.
Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich.
67 | Fernwärme (min. 50% erneuerbare Energien, Abwärme, WKK); für Heizung
und Warmwasser ganzjährig
68 | Die Luft-Wasser Wärmepumpe darf für die Raumheizung mit einer Vorlauftemperatur ≤ 35°C betrieben werden.
Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, D-A-CH-Gütesiegel erforderlich.
69 | Für Gebäudestandorte über 1000 Meter über Meer ist die Standardlösung 5 nicht zulässig.
(Bei Höhenlagen über 1000 m.ü.M. ist diese Art von Wärmeerzeugung für die SL grundsätzlich zu wenig effizient)
70 | Für alle Wärmeerzeuger gilt: die Dimensionierung (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe) muss so ausgelegt sein, dass sie die Normheizlast gemäss Norm SIA 384.201 vollständig, ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung, deckt.
71 | Die Anforderungen gemäss MuKEn 2008 Art. 1.12 Abs. 3 und Art. 1.13 Abs. 1 und 2 sind verbindlich.
a | Art. 1.12 Abs. 3: Der Begriff „Zusatzheizung“ ist zu präzisieren, vgl. Art. 1.13 MuKEn. Die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der Auslegungstemperatur die gesamte Leistung erbringen kann.
b | Art. 1.13 Abs. 1: Die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der Auslegungstemperatur den gesamten Leistungsbedarf decken kann. Ist dies nicht der Fall, gilt die Elektroheizung als Zusatzheizung und ist nicht zulässig. Der Leistungsbedarf für Raumheizung ergibt sich auf Grund der Norm SIA 384.201, dazu kommt der Warmwasserbedarf gemäss Entwurf für die Norm SIA 384/1. Allfällige Sperrzeiten der Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind zu berücksichtigen.
c | Art. 1.13 Abs. 2: Der Einsatz einer Elektroheizung als Notheizung ist zulässig. Häufig und aus energetischer Sicht akzeptierbar, weil der Energie-Anteil der Elektroheizung klein bleibt, ist der Einsatz einer Notheizung bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen für Aussentemperaturen unter der Auslegetemperatur gemäss Norm SIA 384.201. Als Notheizung gilt beispielsweise auch der Einsatz einer Elektroheizung für die Bauaustrocknung von Neubauten (auch bei Erdsonden-Wärmepumpen). In einer Vollzugshilfe sind die Fälle und die Umstände zu umschreiben.
73 | Bei den Standardlösungen sind neben Heizkörper- und Bodenheizung auch andere Wärmeabgabesysteme zugelassen.
74 | Für die max. zulässige Vorlauftemperatur für die Raumheizung gelten die Kant. Vorschriften.
Kommt eine Wärmepumpe als Wärmeerzeugung zum Einsatz beträgt die max. zulässige
Vorlauftemperatur 35°C für die Raumheizung.
76 | Die Absorberfläche der Solaranlage, die mit der Standardlösung 2 erforderlich ist, muss mindestens 2% der
EBF sein. Diese Angabe bezieht sich auf verglaste, selektiv beschichtete Flachkollektoren.
Es dürfen nur Kollektoren od. Anlagen verwendet werden, welche die Qualitätsprüfung
(z.B. SPF od. gleichwertige Atteste) bestanden haben.
78 | Bei Vakuumröhren-Kollektoren kann die geforderte Absorberfläche der Solaranlage AS um 20% reduziert werden.
80 | Lüftungssystem: Bei der Komfortlüftung müssen beide aufgeführten Anforderungen zwingend erfüllt sein.
Die Wärmerückgewinnung (WRG) muss über ein Wärmetauschersystem erfolgen, welches mit der Wärme
aus der Abluft die Zuluft erwärmt.
81 | Die Wärmerückgewinnung der Anlage muss mindestens 80% betragen.
82 | Die Ventilatoren der Komfortlüftungsanlage müssen mit Gleichstrommotoren- oder
EC-Motoren ausgestattet sein. (dies hat einen deutlich geringeren Elektrizitätsverbrauch zur Folge).
84 | Die in der Tabelle vorgegebenen U-Werte dürfen nur unterschritten nicht aber überschritten werden.
Der Nachweis der U-Werte ist mit folgenden Unterlagen/Verfahren möglich:
| a) | Es sind entsprechende MINERGIE®-Module-Zertifikate zu verwenden.
| b) | Der Nachweis der Bauteilkonstruktion kann mittels Bauteilkatalog (Nr. gemäss Bauteilkatalog) erbracht werden.
| c) | Der U -Wert kann rechnerisch nachgewiesen werden.
Variante b) und c) sind nur zulässig, wenn keine Module vorhanden sind.
93 | Der U-Werte für Storenkasten beträgt 0.45 W/m2K resp. 0.50 W/m2K für Bauteile gegen unbeheizte Räume oder mehr als 2m im Erdreich.
94 | Für Standardlösungen ist der Einsatz von zertifizierten Modulen (sofern vorhanden) obligatorisch. Zurzeit sind Wand- und Dach-Module mit U-Wert vom 0.15 W/m2K noch nicht in genügender Auswahl vorhanden. Es werden daher für eine begrenzte Zeit Konstruktionen zugelassen, welche lediglich die U-Wert-Anforderung an die Module erfüllen. *Türen sind zurzeit vom Modul-Obligatorium ausgenommen.
95 | Der Nachweis der Anforderungen der Wärmebrücken ist erbracht, wenn die Einhaltung der Grenzwerte
mittels der Checklisten Wärmebrücken nachgewiesen ist.
Die Checkliste Wärmebrücke kann vom Internet unter www.energie.zh.ch oder www.minergie.ch heruntergeladen werden.
98 | Sommerlicher Wärmeschutz Beim Nachweis mit Standardlösungen sind nur Wohnbauten ohne Kühlung möglich – ansonsten muss der Systemnachweis verwendet werden, Ausnahme: Kühlung mittels Erdkollektoren. Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz erfolgt über eine Globalbeurteilung. - Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgenden Bedingungen eingehalten sind: - keine Oblichter oder Dachflächenfenster mit Glasflächen > 0.5 m2 - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rolläden oder Rafflamellenstoren - Nachauskühlung mit Fensterlüftung möglich - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024.
99 | Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschtz ist erbracht, wenn im Register Sommer SL ein "Ja" in der Excelzeile 41 erscheint. Ist dies nicht der Fall und muss bei einer der 4 Fragen mit nein beantwortet werden, so muss der gesamte Nachweis über den Systemnachweis Version 10a oder 11a erbracht werden.
Register "Sommer SL"
S11 | Beschreibung Fall A: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind (d.h. keine heruntergehängte Decken). Räume mit Fenstern an nur einer Fassade1). Bedingung: Glasanteil < 70%.
S12 | Beschreibung Fall B: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind. Eckzimmer mit Fenstern an zwei angrenzenden Fassaden. Bedingung: Glasanteil < 50% pro Fassade.
S13 | Beschreibung Fall C: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Zwischendecken aus Holz. Zement- oder Anhydritunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke2). Räume mit Fenstern an nur einer Fassade oder Eckzimmer mit Fenstern an zwei angrenzenden Fassaden. Bedingung: Glasanteil < 40% pro Fassade
S14 | Beschreibung Fall D: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäu¬ser) mit Betondecke (min. 80% frei) oder Zement- oder Anhydritunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke2). Süd-orientierte Räume mit nur einer Fassade. Die verglasten Flächen sind durch einen Balkon (oder andere festen E-lemente) von min. 1 m Tiefe verschattet. Bedingung3): Glasanteil < 100% Bemerkung: Gilt ausdrücklich nicht für Fassaden, die mehr als 30° von Süden abweichen.
Weitere Erklärungen zum sommerlichen Wärmeschutz sind in der Anwendungshilfe MINERGIE® auf www.minergie.ch zu finden.

## Uebersetzung (hidden)
Uebersetzungsliste
| Blatt | Zelle | deutsch | französisch | italienisch
1 | Antrag SL | L27 | Wohnbauten bis 500 m2 EBF | Bâtiments d’habitation jusqu’à 500 m2 SRE
2 | Antrag SL | B56 | MINERGIE-ECO: Wird oder wurde ein MINERGIE-ECO-Nachweis eingereicht? | MINERGIE-ECO: Un justificatif MINERGIE-ECO est ou sera-t-il transmis?
3 | Antrag SL | M55 | Eingabe zu MINERGIE-ECO fehlt | Données rel. à MINERGIE-ECO manquantes | Dati concernanti MINERGIE-ECO mancano
4 | Nachweis SL | D21 | Für alle Wärmeerzeuger gilt: die Dimensionierung (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe) muss so ausgelegt sein, dass sie die Normheizlast gemäss Norm SIA 384.201 vollständig, ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung, deckt. | La production de chaleur (par ex. pompe à chaleur air-eau) doit être dimensionnée de sorte qu'elle couvre entièrement la demande de chaleur (calculée selon la norme SIA 384.201) sans apport électrique.
5 | Nachweis SL | D23 | Die Anforderungen gemäss MuKEn 2008 Art. 1.12 Abs. 3 und Art. 1.13 Abs. 1 und 2 sind verbindlich. | Les prescriptions du MoPEC 2008 art. 1.12 alinéa 3 et art. 1.13 alinéas 1 et 2 doivent être respectées.
6 | Nachweis SL | E55 | Storenkasten | Caisson de store
7 | Nachweis SL | E58 | Für Standardlösungen ist der Einsatz von zertifizierten Modulen (sofern vorhanden), für Bauteile gegen Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich, obligatorisch. Am 1.1.2009 werden noch keine "neuen" Wand- und Dach-Module existieren. Es werden daher für eine begrenzte Zeit Konstruktionen zulassen, welche lediglich die U-Wert-Anforderung an die Module erfüllen. Entsprechende Übergangsbestimmungen werden erarbeitet. *Türen sind zurzeit vom Modul-Obligatorium ausgenommen. | L'utilisation de module certifié est obligatoire pour les éléments de construction vers l'air extérieur ou le terrain à moins de 2 m de profondeur. Au 1.01.09, il n'y a pas encore de "nouveaux" modules mur ou toit. Aussi tout élément de construction qui respecte les exigences de valeur U sera admis pendant un certain temps. Des dispositions transitoires sont en préparation. * Les modules pour les portes ne sont pour l'instant pas obligatoires.
8 | Nachweis SL | C64 | Sommerlicher Wärmeschutz | Protection thermique estivale
9 | Nachweis SL | D65 | Die Anforderungen an den thermischen Komfort im Sommer sind erfüllt. | Les exigences relatives au confort thermique estival sont remplies.
10 | Nachweis SL | E66 | Bitte entsprechendes Register Sommer ausfüllen und beilegen. | Veuillez svp. remplir l'onglet "Eté SS" et le joindre à la demande.
11 | Nachweis SL | E67 | Beim Nachweis mit Standardlösungen sind nur Wohnbauten ohne Kühlung möglich. | Le justificatif avec les solutions standard n'est possible que pour les habitations sans refroidissement.
12 | Explications SS | B29 | Angabe des Haustyps (EFH=Einfamilienhaus), im Moment nur Wohnbauten bis 500 m2 EBF (Geb. Kat. I+II) für SL zugelassen | Indication du type de bâtiment. Pour l'instant seules les habitations jusqu'à 500 m² SRE sont admises avec les solutions standard (cat.bât. I+II).
13 | Explications SS | B100 | Die Wärmepumpe mit Erdsonde (od. Erdregister) darf für die Raumheizung mit einer Vorlauftemperatur ≤ 35°C betrieben werden. Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, D-A-CH-Gütesiegel erforderlich. | La température de départ de chauffage, des pompes à chaleur avec sondes géothermiques (ou registre terrestre) ne doit pas excéder les 35° C (Tdép. ≤ 35°). Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, D-A-CH-Gütesiegel erforderlich.
14 | Explications SS | B103 | Holzfeuerung (z.B.Stückholz) erfordert eine im System der Holzfeuerung eingebundene Solaranlage für Warmwasseraufbereitung im Sommer, (siehe Ziffer 76). Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich. Der Aufstellungsort ist frei wählbar (Technikraum, Wohnbereich usw.). | Le chauffage au bois (par exemple à bûche) doit être couplé à une installation solaire thermique pour la préparation de l'eau chaude sanitaire, (voir chiffre 76). Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich. L'emplacement de l'installation peut être choisi librement (local technique, zone d'habitation, etc.)
15 | Explications SS | B107 | Unter automatischer Holzfeuerung versteht man Anlagen mit automatischer Zündeinrichtung (z.B. Pelletheizkessel). Die automatische Holzfeuerung muss auch im Sommer die WW-Aufbereitung übernehmen. Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich. | Par chauffage automatique au bois on entend des installations munies d'un dispositif d'allumage automatique (par ex. chaudière à pellets). Le chauffage automatique au bois doit également prendre en charge la préparation de l'eau chaude sanitaire pendant l'été. Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich.
16 | Explications SS | B114 | Die Luft-Wasser Wärmepumpe darf für die Raumheizung mit einer Vorlauftemperatur ≤ 35°C betrieben werden. Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, D-A-CH-Gütesiegel erforderlich. | La température de départ de chauffage, des pompes à chaleur air-eau ne doit pas excéder les 35° C (Tdép. ≤ 35°). Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, D-A-CH-Gütesiegel erforderlich.
17 | Explications SS | B121 | Für alle Wärmeerzeuger gilt: die Dimensionierung (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe) muss so ausgelegt sein, dass sie die Normheizlast gemäss Norm SIA 384.201 vollständig, ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung, deckt. | La production de chaleur (par ex. pompe à chaleur air-eau) doit être dimensionnée de sorte qu'elle couvre entièrement la demande de chaleur (calculée selon la norme SIA 384.201) sans apport électrique.
18 | Explications SS | B123 | Die Anforderungen gemäss MuKEn 2008 Art. 1.12 Abs. 3 und Art. 1.13 Abs. 1 und 2 sind verbindlich. | Les prescriptions du MoPEC 2008 art. 1.12 alinéa 3 et art. 1.13 alinéas 1 et 2 doivent être respectées.
19 | Explications SS | B125 | Art. 1.12 Abs. 3: Der Begriff „Zusatzheizung“ ist zu präzisieren, vgl. Art. 1.13 MuKEn. Die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der Auslegungstemperatur die gesamte Leistung erbringen kann. | Art 1.12 au sujet de l'alinéa 3: La notion de chauffage d’appoint doit être précisée (cf. aussi art. 1.13 MoPEC). Le chauffage principal (p. ex. pompe à chaleur, chaudière à bois) doit être dimensionné de manière à fournir la puissance nécessaire à la température de dimensionnement.
20 | Explications SS | B127 | Art. 1.13 Abs. 1: Die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der Auslegungstemperatur den gesamten Leistungsbedarf decken kann. Ist dies nicht der Fall, gilt die Elektroheizung als Zusatzheizung und ist nicht zulässig. Der Leistungsbedarf für Raumheizung ergibt sich auf Grund der Norm SIA 384.201, dazu kommt der Warmwasserbedarf gemäss Entwurf für die Norm SIA 384/1. Allfällige Sperrzeiten der Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind zu berücksichtigen. | Art. 1.13 au sujet de l'alinéa 1: Le chauffage principal (p. ex. pompe à chaleur, chaudière à bois) doit être dimensionné de manière à fournir la puissance nécessaire à la température de dimensionnement. Si tel n’est pas le cas, le chauffage électrique est considéré comme chauffage d’appoint et n'est pas autorisé. Le besoin de puissance pour le chauffage de locaux est défini sur la base de la norme SIA 384.201, et celui nécessaire au chauffage de l'eau chaude sanitaire selon projet de norme SIA 384/1. Il faut tenir compte, le cas échéant, des périodes de restriction déterminées par les entreprises d’approvisionnement en électricité.
21 | Explications SS | B129 | Art. 1.13 Abs. 2: Der Einsatz einer Elektroheizung als Notheizung ist zulässig. Häufig und aus energetischer Sicht akzeptierbar, weil der Energie-Anteil der Elektroheizung klein bleibt, ist der Einsatz einer Notheizung bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen für Aussentemperaturen unter der Auslegetemperatur gemäss Norm SIA 384.201. Als Notheizung gilt beispielsweise auch der Einsatz einer Elektroheizung für die Bauaustrocknung von Neubauten (auch bei Erdsonden-Wärmepumpen). In einer Vollzugshilfe sind die Fälle und die Umstände zu umschreiben. | Art. 1.13 au sujet de l'alinéa 2: Le montage d'un chauffage électrique de secours est autorisé. Dans le cas fréquent de pompes à chaleur air/eau, l'utilisation d'un chauffage électrique de secours est autorisé lorsque la température extérieure se situe au-dessous de la température de dimensionnement (selon la norme SIA 384.201), car, la part d'énergie électrique de chauffage reste minime, ce qui rend la situation acceptable sur le plan énergétique. Un chauffage électrique peut aussi être considéré comme chauffage de secours lorsqu'il est utilisé pour le séchage d'un bâtiment neuf (même pour des pompes à chaleur raccordées à des sondes géothermiques). Les cas particuliers et les circonstances admissibles seront décrits dans une aide à l’application.
24 | Explications SS | C158 | Es sind entsprechende MINERGIE®-Module-Zertifikate zu verwenden. | Utiliser un module MINERGIE® certifié.
25 | Explications SS | B165 | Variante b) und c) sind nur zulässig, wenn keine Module vorhanden sind. | Les variantes b) et c) ne sont admises que s'il n'y a pas de module disponible.
26 | Explications SS | B167 | Der U-Werte für Storenkasten beträgt 0.45 W/m2K resp. 0.50 W/m2K für Bauteile gegen unbeheizte Räume oder mehr als 2m im Erdreich.
27 | Explications SS | B169 | Für Standardlösungen ist der Einsatz von zertifizierten Modulen (sofern vorhanden), für Bauteile gegen Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich, obligatorisch. Am 1.1.2009 werden noch keine "neuen" Wand- und Dach-Module existieren. Es werden daher für eine begrenzte Zeit Konstruktionen zulassen, welche lediglich die U-Wert-Anforderung an die Module erfüllen. Entsprechende Übergangsbestimmungen werden erarbeitet. *Türen sind zurzeit vom Modul-Obligatorium ausgenommen. | L'utilisation de module certifié est obligatoire pour les éléments de construction vers l'air extérieur ou le terrain à moins de 2 m de profondeur. Au 1.01.09, il n'y a pas encore de "nouveaux" modules mur ou toit. Aussi tout élément de construction qui respecte les exigences de valeur U sera admis pendant un certain temps. Des dispositions transitoires sont en préparation. * Les modules pour les portes ne sont pour l'instant pas obligatoires.
28 | Explications SS | B175 | Sommerlicher Wärmeschutz Beim Nachweis mit Standardlösungen sind nur Wohnbauten ohne Kühlung möglich – ansonsten muss der Systemnachweis verwendet werden, Ausnahme: Kühlung mittels Erdkollektoren. Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz erfolgt über eine Globalbeurteilung. - Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgenden Bedingungen eingehalten sind: - keine Oblichter - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rolläden oder Rafflamellenstoren - Nachauskühlung mit Fensterlüftung möglich | Protection thermique estivale Le justificatif par les solutions standard n'est admis que pour les habitations sans refroidissement – sinon le justificatif avec le calcul gobal doit être utilisé; exception: refroidissement au moyen d'un collecteur terrestre. Le justificatif de la protection thermique estivale s'effectue globalement. Il est valable pour les zones dans lequelles tous les locaux satisfont les exigences suivantes: - pas de lanterneau; - protection solaire mobile extérieure: volet roulant ou store à lamelles; - rafraîchissement nocturne par les fenêtres possible.
29 | Explications SS | B177 | Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschtz ist erbracht, wenn im Register Sommer SL ein "Ja" in der Excelzeile 41 erscheint. Ist dies nicht der Fall und muss bei einer der 4 Fragen mit nein beantwortet werden, so muss der gesamte Nachweis über den Systemnachweis Version 10 oder 11 erbracht werden. | La preuve pour la protection thermique estivale est apportée lorqu'un "oui" apparaît en ligne 41 de l'onglet "Eté SS". Si tel n'est pas le cas – une réponse négative a été donnée à l'une des 4 questions – alors le formulaire Version 10 ou 11 doit être utilisé (calcul global).
30 | Explications SS | B181 | Beschreibung Fall A: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind (d.h. keine heruntergehängte Decken). Räume mit Fenstern an nur einer Fassade1). Bedingung: Glasanteil < 70%. | Description cas A: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% (donc pas de faux-plafond). Locaux avec fenêtres sur une seule façade et taux de surface vitrée <70%.
31 | Explications SS | B183 | Beschreibung Fall B: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind. Eckzimmer mit Fenstern an zwei angrenzenden Fassaden. Bedingung: Glasanteil < 50% pro Fassade. | Description cas B: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% (donc pas de faux-plafond). Locaux d'angle avec fenêtres sur 2 façades et taux de surface vitrée <50% par façade.
32 | Explications SS | B185 | Beschreibung Fall C: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Zwischendecken aus Holz. Zement- oder Anhydritunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke2). Räume mit Fenstern an nur einer Fassade oder Eckzimmer mit Fenstern an zwei angrenzenden Fassaden. Bedingung: Glasanteil < 40% pro Fassade | Description cas C: habitation (individuelle ou collective) avec dalle en bois avec chape ciment ou anhydrite d'au moins 6 cm d'épaisseur. Locaux avec fenêtres sur une seule ou sur 2 façades et taux de surface vitrée <40% par façade.
33 | Explications SS | B187 | Beschreibung Fall D: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäu¬ser) mit Betondecke (min. 80% frei) oder Zement- oder Anhydritunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke2). Süd-orientierte Räume mit nur einer Fassade. Die verglasten Flächen sind durch einen Balkon (oder andere festen E-lemente) von min. 1 m Tiefe verschattet. Bedingung3): Glasanteil < 100% Bemerkung: Gilt ausdrücklich nicht für Fassaden, die mehr als 30° von Süden abweichen. | Description cas D: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% ou dalle en bois avec chape ciment ou anhydrite d'au moins 6 cm d'épaisseur. Locaux au sud avec fenêtres sur une seule façade et taux de surface vitrée <100%. Les surfaces vitrées sont ombrées par un balcon (ou un autre élément fixe) d'au moins 1 m de profondeur. Remarque: ceci n'est pas valable pour les façades dont l'orientation s'écarte de plus de 30° du sud.
34 | Explications SS | B189 | Weitere Erklärungen zum sommerlichen Wärmeschutz sind in der Anwendungshilfe MINERGIE® auf www.minergie.ch zu finden. | Des explications supplémentaires sur le confort thermique estival se trouve dans le document "Aide à l'utilisation MINERGIE®" disponible sur www.minergie.ch.
35 |  |  |  | Mettre "Demande" au lieu de "Demand" dans le premier onglet
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500